## Arkusz1
Załącznik nr 1
Wykaz urządzeń służących do rehabilitacji i odnowy biologicznej
Lp. | Zakres | Ilość | Jednostka | Opis urządzenia/zabiegów
Rehabilitacja i fizykoterapia (dostawa urządzeń i ich montaż, uruchomienie testowe, stałe wsparcie techniczne w okresie gwarancji), w tym:
1 | komora normobaryczna | 1 | kpl. | komora na zapewniać stan ciśnienia atmosferycznego najbardziej sprzyjający zdrowiu i długowieczności człowieka , który umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez komórki organizmu człowieka, czyli: -ciśnienie 1,5 atmosfery -tlenu 38% -dwutlenku węgla 0,5% -wodoru 0,5% Komora ma zapewnić możliwość przebywania w niej od 5 - 10 osób oraz podawanie pacjentom czystego tlenu po założeniu masek.
2 | wanna do kąpieli w borowinie | 1 | szt. | Wanna powinna być wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Powinna posiadać powiększony odpływ ułatwiającym opróżnianie wanny z mieszanki wody z borowiną. Wyposażenie: - system napełniania - prysznic ręczny - system kąpieli perełkowej (11 x 5 dysz) - termometr elektroniczny - saturator CO2 Parametry techniczne: - wymiary (dł. / szer. / wys.) 1980 / 830 / 700 mm - pojemność całkowita 250 l - pojemność użytkowa 190 l
3 | sauna kriogeniczna | 1 | szt. | Źródłem zimna w kabinie kriosauny jest ciekły azot dostarczany z zbiornika kriogenicznego. Kriosauna wyposażona jest w ruchomą podłogę dopasowującą każdorazowo jej położenie do wzrostu pacjenta, tak by osoba była zanurzona do ramion, z głową ponad warstwę zimnego gazu, umożliwiająca oddychanie powietrzem z pomieszczenia ogólnego. Temperatura podczas zabiegu jest regulowana przez obsługującego z zakresu od -100 do -160 0C, czas zabiegu jest również regulowany maksymalnie do 3 minut.
4 | laser ze skanerem | 1 | szt. | Laser wysokoenergetyczny Exand 25 (moc 25 W, długość fali 1064 nm) terapeutyczny. W zestawie okulary ochronne (2 szt.) oraz końcówki aplikatora (2 szt.). Wiązka laserowa aparatów Exand, dzięki technologii wiązania kwantowego złota i cyny charakteryzuje się bardziej skupionym i precyzyjnym działaniem niż w przypadku zwykłego lasera półprzewodnikowego, co wpływa na lepsze leczenie. Większy przedział długości skupionych oraz zrównoważonych fal daje lepsze efekty terapeutyczne. • Efekt przeciwbólowy - przynosi szybką ulgę w bólu, bez skutków ubocznych. Dzięki innowacyjnym trybom emisji, iLUX pozwala na dostosowanie energii, tak by szybko zwalczyć ból mięśni i stawów. • Efekt przeciwzapalny - dzięki głębokiej stymulacji tkanek, powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, zwiększając dotlenienie, a tym samym aktywując główne aktywności metaboliczne. • Efekt biostymulacyjny - praca laserów z serii Exand polega na ułatwieniu energetycznych procesów komórkowych, poprzez zwiększanie przebudowy tkanek i stymulację produkcji kolagenu.
5 | ultradźwięki | 1 | szt. | Urządzenie ma umożliwiać: • Działanie mechaniczne: poprzez rytmiczne ściskanie i rozciąganie tkanki. Pod wpływem drgań, cząstki tkanki są kolejno ściskane z tą samą prędkością i przyspieszeniem. • Działanie diatermiczne: gdy dźwięk rozchodzi się w tkankach, jest pochłaniany i zamieniany na ciepło. Wywołany przez ultradźwięki rozkład temperatury w tkankach jest charakterystyczny dla wszystkich form głębokiego ogrzewania tkanek: temperatura na powierzchni tkanki wzrasta w relatywnie niewielkim stopniu, przenika natomiast do mięśni i tkanek miękkich, co jest porównywalne do efektów diatermii krótko- i mikrofalowej. • Działanie chemiczne: ściśle związane z typowym zjawiskiem wywoływanym przez ultradźwięki, tak zwaną "kawitacją", która ma miejsce w płynnych częściach tkanek, gdzie niewielkie pęcherzyki gazu zwiększają swoją objętość, co powoduje utlenianie, polimeryzację i destrukcję makromolekuł.
6 | pole magnetyczne | 1 | szt. | Zestaw do magnetoterapii PMT QS Manual to innowacyjne urządzenie do magnetoterapii, o ergonomicznym kształcie, proste w obsłudze, wyposażone w mobilny wózek ułatwiający przemieszczanie. Generator pulsującego pola magnetycznego sterowany jest przez mikroprocesor obsługujący 3 niezależne kanały – każdy z dwoma wyjściami, do których można podłączyć łącznie 4 solenoidy i 2 miękkie aplikatory Flexa. Zestaw PMT Qs, dostępny w wersji automatycznej lub manualnej, składa się z leżanki, po której przemieszcza się solenoid o średnicy 80 cm, oraz z 2 aplikatorów Flexa z funkcją wibracji. Cechy charakterystyczne: • 3 niezależne kanały • czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową • parametry modyfikowalne przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność • 255 programów: 62 programy standardowe, 10 programów o różnym kształcie pola, 183 programy wolne • sterownik na mobilnej podstawie; • aplikator szpulowy o średnicy 80 cm; • dodatkowa wibracja aplikatorów Flexa.
7 | elektroterapia | 1 | szt. | Urządzenie ma umożliwiać generować prądy: - diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) - interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; dynamiczny / izoplanarny) - impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) - tonoliza - TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej - Kotz (standardowy i regulowany) - Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany) - faradyczny i neofaradyczny - galwaniczny (w tym jonoforeza). Charakterystyka aparatu: - unikalny design z możliwością doboru kolorystyki przez klienta - wyjątkowo funkcjonalne złącza typu Lemo - gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji) - indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta - ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych - pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji) - niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale - przyjazny program elektrodiagnostyki - automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych - funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji - dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów - wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym - liczniki czasu i liczby zabiegów
8 | masaż uciskowy/ciśnieniowy | 1 | szt. | Urządzenie ma umożliwiać przyspieszenie gojenia ran (także tych trudno gojących się) za pomocą wytwarzania ujemnego ciśnienia w ich łożysku. Polegająca na działaniu pulsująco-ssącej fali podciśnieniowej i ma zastosowanie w większości dziedzin medycyny. Pojęcie podciśnienia jest stosowane w celu określenia zdarzenia, w którym ciśnienie w układzie zamkniętym jest niższe od ciśnienia wokół niego. Do najpopularniejszych schorzeń, które mogą być poddane terapii podciśnieniowej zalicza się: stopę cukrzycową, odleżyny, rany pourazowe, oparzenia, przetoki jelitowe, zaburzenia krążenia obwodowego. Czas całkowitego leczenia przy pomocy podciśnienia jest zróżnicowany ze względu na rozległość rany.
9 | fala uderzeniowa | 1 | szt. | Krioterapia stymuluje układ odpornościowy i uruchamia procesy regeneracji w organizmie. Jest powszechnie stosowana w nowoczesnej medycynie sportowej. Krioterapia przyśpiesza również rehabilitację po urazach. W kosmetyce sesje krioterapii są stosowane do poprawiania krążenia krwi, odnawiania skóry, terapii odmładzających oraz usuwania toksyn z organizmu. W medycynie sesje krioterapii są pomocne w rekonwalescencji po chorobie lub zabiegu chirurgicznym, leczeniu chorób skóry oraz poprawianiu ogólnego samopoczucia. Wymagania dla urządzenia: • Technologia "miękkich" strzałów zapewnia długą żywotność urządzenia, niższe koszty utrzymania i lepsze odczucia pacjenta podczas zabiegu. • Intuicyjna obsługa poprzez duży (7-calowy) i czytelny ekran dotykowy. • Wygodna regulacja częstotliwości oraz energii fali za pomocą dwóch pokręteł. • 7 gotowych programów zabiegowych (z możliwością modyfikacji). • Ponad 25 ilustrowanych zaleceń (protokołów) terapeutycznych (z możliwością modyfikacji) wzbogaconych wskazówkami. • Możliwość tworzenia własnych programów (częstotliwość, energia, uderzenia) pod ustaloną nazwą. • 4 tryby pracy: o Ciągły, o Seria 4, 8 i 12 uderzeń - do wrażliwych obszarów.
10 | krioterapia miejscowa | 1 | szt. | Urządzenie ma umożliwiać: - Uśmierzenie bólu - Obniżenie aktywności procesu zapalnego - Obniżenie napięcia mięśni - Zmniejszanie się obrzęków - Poprawa stanu klinicznego i funkcjonalnego polegająca na zwiększeniu zakresu ruchomości chłodzonych stawów i wzroście siły mięśniowej - Złagodzenie stanów pooparzeniowych - Skrócenie czasu leczenia kontuzji WSKAZANIA do stosowania: - Reumatoidalne zapalenie stawów /rzs/ - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa /zzsk/ - Schorzenia zwyrodnieniowe stawów - Zespół kręgosłupa szyjnego - Zapalenie okołostawowe - Zespół bolesnego barku - Dyskopatie - Zespół Reitera - Liszaj rumieniowaty - Postrzał - Tendopatie - Mialgie - Naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia ścięgien - Zwichnięcia, skręcenia, złamania - Obrzęki pooperacyjne - Oparzenia - Długo nie gojące się rany
11 | UGUL z osprzętem | 1 | kpl. | kabina do ćwiczeń i zawieszeń ma gwarantowac e komfort i bezpieczeństwo, zarówno pacjenta jak i rehabilitanta. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego służy do leczenia schorzeń narządów ruchu za pomocą ćwiczeń ruchowych i usprawniania leczniczego. Kabina UGUL do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona jest do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu do pozycji Perschl'a.
12 | elektryczny stół do masażu | 1 | szt. | Stół ma p[opsiadać regulację kąta nachylenia blatu i podgłówka, a także regulację wysokości podnóżka. Szerokość blatu (56 cm) dostosowana do zabiegów rehabilitacyjnych i chiropraktycznych. Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego. Wyposażenie: - blat dwuczęściowy - otwór z zatyczką w podgłówku - podgłówek regulowany sprężyną gazową - podłokietniki (kpl.) - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża - tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-24) - biały kolor stelaża - 4 regulowane stopki - pilot ręczny do regulacji wysokości stołu, wysokości podestu oraz kąta nachylenia leża - 3 pasy do stabilizacji (zapinane na rzepy) - tapicerka skóropodobna winylowa exclusive line (kolory 101-108) - stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego) - pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości - 3 pasy do stabilizacji (zapinane na zatrzask magnetyczny) - stolik do ćwiczeń - regulowany segment odcinka piersiowego
| floating | 1 | szt. | specjalistyczna kabina lub kapsuła floatingowa zapewniająca swobodne unoszenie się ciała na powierzchni wody. Woda ma jedynie 30 cm głębokości i zawiera leczniczy roztwór Epsom, zapewniający odpowiednią wyporność. Temperatura wody i powietrza wewnątrz kapsuły tożsama z temperaturą ciała, wywołuje silne wrażenie lewitacji – poczucie unoszenia się w powietrzu
Zabiegi kosmetyczne (dostawa urządzeń i ich montaż, uruchomienie testowe, stałe wsparcie techniczne w okresie gwarancji), w tym:
1 | HYDRA PURE- zabiegi upiększające za pomocą hydrabrazji | 1 | kpl. | HydraPure daje możliwości stworzenia atrakcyjnego rytuału piękna składającego się z siedmiu etapów lub zabiegów z zastosowaniem pojedynczych głowic. Cała procedura zabiegowa została stworzona przez wieloletniego kosmetologa, który z nami współpracuje. Jest to całkowicie innowacyjny zabieg, którego jak dotąd nie było na rynku. Doskonałym uzupełnieniem są wysoko skoncentrowane płyny uzupełniające do zabiegu hydrabrazji. Zostały one stworzone specjalnie na potrzeby procedury zabiegowej HydraPure. Napięcie 110 / 220 / 240 V Częstotliwość RF 1Mhz Moc 175 W Hydro vacum 0,08MPa (80kPa) Cold hamer > 10°C Waga 25 kg
2 | BTL HIPO V - zabiegi upiększające ultradźwiękami | 1 | kpl. | nieinwazyjny bezkadridżowy system do liftingu twarzy i ciała za pomocą skoncentrowanej wiązki ultradźwieków o dużej intensywności. Głębokość aplikacji na twarzy: od 1,5mm do 4,5mm (co 0,5mm). Głębokość aplikacji na ciele: od 8mm do 13mm (co 1mm).
3 | karboksyterapia | 1 | szt. | Urządzenie ma służyć do podawania dwutlenku węgla. Gaz rozchodzący się równomiernie pod skórą rozszerza naczynia krwionośne, poprawia odżywienie i dotlenienie tkanek. Pod wpływem dwutlenku węgla dochodzi do stymulacji procesów regeneracji tkankowej, pobudzony zostaje także proces angiogenezy, dzięki czemu powstają nowe, drobne naczynia krwionośne. Iniekcje wywołują lekki stan zapalny, który stymuluje produkcję białek podporowych. Proces przebudowy skóry zaczyna się zwykle już po pierwszym zabiegu. Włókna kolagenu ulegają obkurczeniu, poprawia się mikrokrążenie, skóra staje się gładka i sprężysta.
4 | ICOONE LASER- pielęgnacja skóry | 1 | szt. | Urządzenie ma dawać możliwość wykonywania masażu na całym ciele, twarzy i biuście (nie wykluczając dołów podkolanowych i pachwin, ust, powiek górnych i dolnych co jest niemożliwe do zastosowania przy użyciu innych urządzeń do masażu podciśnieniowego). Nieinwazyjna technika stawiająca za nadrzędny cel szacunek dla skóry pacjenta. PRACA Z URZĄDZENIEM ICOONE 1. Możliwość wyboru pomiędzy 5 głowicami. • Głowica Robosolo jest przeznaczona do pracy na dużych obszarach ciała, na głęboko zlokalizowanych złogach tłuszczu. • Głowice Robotwins przeznaczone są do pracy oburącz i przeprowadzenia masażu symetrycznego. • Głowica Robomini to najmniejsza na świecie zmotoryzowana głowica przeznaczona do pracy na twarzy, szyi i dekolcie oraz na trudno dostępnych obszarach na ciele. Wykorzystywana bardzo często przy pracy na bliznach, przykurczach, zapaleniu ścięgien. • Głowica Robomikro z 3 różnymi mikro końcówkami przeznaczona jest do pracy na twarzy, bezpośrednio na powiekach (jedyne urządzenie na rynku, które daje możliwość pracy bezpośrednio na powiece górnej i dolnej), ustach, zmarszczkach a dzięki zastosowaniu multi mikrostymulacji mamy gwarancję efektów zabiegowych z zachowaniem ogromnego szacunku dla skóry.
5 | LIGT POD NEO - leczenie chorób skóry, pielęgnacja skóry | 1 | kpl. | ZASTOSOWANIE urządzenia: • Leczenie: łuszczycy, trądziku pospolitego, trądziku różowatego, stanów zapalnych skóry, grzybicy paznokci • Usuwanie: naczyniaków, wrzodów, znamion, zmian barwnikowych, melazmy, blizn (potrądzikowych, przerostowych, wypukłych i zanikowych), brodawek wirusowych, pajączków znajdujących się na ciele, przebarwień starczych oraz posłonecznych, punktów rubinowych. • Redukcja: zmarszczek, rumienia, zasinień i obrzęków wokół oczu • Widoczne odmłodzenie skóry • Zamykanie naczyń na twarzy i ciele • Epilacja • Usuwanie wrastających włosów • Fotoodmładzanie i zabiegi anti-aging Parametry: • laser Nd:YAG chłodzony powietrzem; • krótki czas generowania energii: 650 mikrosekund (poniżej czasu relaksacji termalnej) - powoduje bezbolesność zabiegów oraz możliwość podniesienia mocy • wielkość plamek: 2,5,6 mm • długość fali: 1064nm • fluencja: do 318 J/cm2 - pozwala rozszerzyć wskazania poza te, które standardowo przyporządkowane są dla laserów Nd:YAG • czas przygotowania lasera do pracy: zaledwie 10 sekund (standardowo kilka minut) • waga: 11kg • brak konieczności kosztownej kalibracji • brak elementów eksploatacyjnych
6 | urządzenie ULVERIN R - pielęgnacja skóry za pomocą fal elektromagnetycznych | 1 | 1 | UlverinR to urządzenie działające z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości fal radiowych (RF), które powodują mocne ogrzanie skóry właściwej. W ten sposób wywołują szok termiczny prowadzący do wzbudzenia procesów regeneracji i przebudowy struktury kolagenowej, a w konsekwencji uzyskania efektu jędrniejszej i bardziej elastycznej skóry.
7 | HI-FU MEDIKA - pielęgnacja skóry | 1 | szt. | Urządzenie ma umożliwiać uzyskanie: efektu liftingu, napięcia i zagęszczenia skóry, redukcji zmarszczek na czole, szyi, okolicach oczu, podniesienie linii brwi. Głębokie warstwy skóry są ogrzewane do temp. 60-70° C, co prowadzi do obkurczenia tkanek i skutecznego remodelingu kolagenu
8 | laser diodowy LASERMACH PRO | 1 | szt. | zintegrowana super platforma do usuwania owłosienia
9 | RfFRAX MEDIKA | 1 | szt. | Spektrum wskazań terapeutycznych jest dosyć szerokie. Frakcyjna RF mikroigłowa świetnie się sprawdza w liftingu skóry twarzy, szyi czy brzucha. Daje super efekty w usuwaniu rozstępów, zdecydowanie przewyższając wszelkie do tej pory stosowane metody. Poza tym jest skuteczna w usuwaniu zmarszczek, szczególnie w trudnych okolicach (warga górna, pod oczami) oraz blizn. Stosuje się ją też w leczeniu nadpotliwości.
10 | VENUS – polskie, wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne | 1 | szt. | VENUS – polskie, wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne. Podczas indywidualnego doboru funkcji do kombajnu multi-zadaniowego możemy wybrać dowolne z funkcji: • Mikrodermabrazja diamentowa – złuszczanie naskórka za pomocą diamentowych frezów • Mikrodermabrazja korundowa – złuszczanie naskórka za pomocą piasku korundowego • Mezoterapia bezigłowa z dodatkową głowicą do skóry głowy – wtłaczanie substancji aktywnych w głębokie partie skóry za pomocą fali ultradźwiękowej • Mezoterapia mikroigłowa – zabieg mikronakłówania naskórka i skóry właściwej za pomocą igieł ze stali szlachetnej prowadzący do rewitalizacji i odbudowy skóry, produkcji kolagenu i innych włókien budujących skórę. • Fale radiowe – zabieg podgrzewający wewnętrzne partie skóry, prowadzący do denaturacji włókien kolagenowych czego efektem jest napięcie skóry i rozprostowanie zmarszczek, oraz produkcja nowego kolagenu • Fale radiowe z laserem biostymulującym lub bez – zabieg podgrzewający wewnętrzne partie skóry, prowadzący do denaturacji włókien kolagenowych czego efektem jest napięcie skóry i rozprostowanie zmarszczek, oraz produkcja nowego kolagenu. Laser biostymulujący przyspiesza proces regeneracji skóry i produkcji kolagenu • Peeling kawitacyjny z chromoterapią (kolor niebieski i czerwony) – bezinwazyjna metoda oczyszczania skóry • Głowice ultradźwiękowe • Prądy galwaniczne • Dermomasażer – zabieg polegający na masażu endodermicznym z jednoczesnym masażem specjalną głowicą • Lipolaser – zabieg odchudzający, spalający tkankę tłuszczową za pomocą lipolizy. Posiada również funkcję infrared – podgrzanie tkanek • Liposukcja Ultradźwiękowa – zabieg odchudzający, spalający tkankę tłuszczową za pomocą fali ultradźwiękowej • Epilator – usuwanie zbędnego owłosienia i zamykanie naczynek za pomocą termolizy i elektrolizy • Oxybrazja – złuszczenie naskórka za pomocą soli fizjologicznej wyrzucanej pod ciśnieniem
11 | Hebe HYDROGENIUM+ | 1 | szt. | składa się z 5 modułów: H2 jet, H2 peel, electroporation, ultrasound i galvanic. Umożliwia nie tylko wykorzystanie możliwości aktywnego wodoru, lecz także wprowadzenie preparatów aktywnych skutecznie w głąb skóry. Dzięki temu daje możliwość holistycznego podejścia do jej pielęgnacji i wykorzystania w pełni osiągnięć współczesnej kosmetologii. MODUŁY HYDROGENIUM+ • H2 jet • H2 peel • electroporation • ultrasound • galvanic
12 | CRIS CARBO OXY | 1 | kpl. | urządzenie łączące dwie, niekonwencjonalne metody: karboxyterapię i oxybrazję. Karboxyterapia zrobiła największy przełom w branży Beauty zaraz po botoksie, inaczej nazywana jako nieinwazyjny lifting. Jest bezbolesną metodą z długotrwałymi efektami i polega na kontrolowanych iniekcjach dwutlenku węgla w skórę. Zabieg oxybrazji z kolei opiera się na złuszczaniu martwej warstwy naskórka za pomocą tlenu i soli fizjologicznej. Są to dwie z najefektywniejszych terapii o wielokierunkowym działaniu.
Modelowanie sylwetki (dostawa urządzeń i ich montaż, uruchomienie testowe, stałe wsparcie techniczne w okresie gwarancji
1 | rower wodny z hydromasażem | 1 | szt. | Urządzenie łączące aquacycling z masażem. Ma działanie odchudzające, antycellulitowe oraz relaksacyjne. Ćwiczenia na rowerze treningowym (waterbike) wraz z oporem hydrostatycznym wody przynoszą bardzo szybkie rezultaty. Hydromasaż odbywający się w trakcie sesji relaksuje i pobudza limfę a uwalniany ozon utlenia martwy naskórek. Schody i poręcz zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Fitness dla seniorów i rehabilitacja w urządzeniu Aquabike Z AquaBike bez problemu skorzystają osoby starsze, gdyż ćwiczenie w środowisku wodnym odciąża stawy. Seniorzy często wybierają trening relaksacyjny, który przy średnim wysiłku przyjemnie masuje i odpręża ciało.
2 | profesjonalny orbiterek przednionapędowy inSPORT line Galicum | 1 | szt. | • Profesjonalny orbitrek o futurystycznym designie • Mocna rama, przednie koło zamachowe • Kompatybilny z 2 aplikacjami za pośrednictwem tabletu Apple / Android • Duże antypoślizgowe pedały (z paskiem, który zabezpiecza stopę w miejscu, zapobiegając jej ślizganiu się) • Ilość programów (40 poziomów odporności) • Wyświetlacz LED: przejrzysty i intuicyjny • Komputer wyświetla: czas, dystans, tętno, poziom oporu, wydajność (WATT), puls i metabolizm, spalone kalorie i program.
3 | platforma wibracyjna in SPORT line VibroGym Alex | 1 | szt. | Platforma wibracyjna inSPORTline VibroGym Alex to doskonałe narzędzie do kształtowania ciała, zwiększania ruchomości stawów i relaksu. Działanie platformy opiera się na generowaniu wibracji, które powodują automatyczne skurcze mięśni, prowadzące do ich efektywnego wzmocnienia. Zaledwie 5 minut treningu z lekko ugiętymi kolanami dziennie, pozwala osiągnąć imponujące efekty. Urządzenie umożliwia wzmocnienie wszystkich partii mięśni. Mięśnie ramion i pleców możesz ćwiczyć przy pomocy dwóch gumowych pasów, przymocowanych w dolnej części urządzenia. Ćwiczenia na platformie wibracyjnej inSPORTline VibroGym Alex są niezwykle efektywne i całkowicie bezpieczne. Model jest przeznaczony do użytku domowego i klubowego. Opis techniczny: • Wibracje 3D + dla wysoce skutecznego treningu wszystkich mięśni • Moc silnika: 400 W • Częstotliwość drgań: 15-60 Hz • Płynna regulacja co 1 Hz • Ponad 50 wariantów ustawień intensywności drgań • Amplituda: 0,5 do 2,0 mm • 3 wyświetlacze LED • 2 konsole • Pilot zdalnego sterowania dla wygodnej regulacji w trakcie treningu • 18 zaprogramowanych programów ćwiczeń • 3 programy użytkownika
4 | bieżnia elektryczna inSPORT line Borra | 1 | szt. | Opis techniczny: • Bieżnia elektroniczna z mocnym silnikiem • Elektroniczny podnośnik pasa bieżni • Moc silnika: 4.0 KM (moc stała) 7 KM (moc szczytowa) • Prędkość: 0,8 - 22 kmh • Prędkość początkowa tylko 0,8 km / h idealna dla osób starszych lub do rehabilitacji • Duży przycisk do natychmiastowego wyłączenia bieżni w nagłych przypadkach • Elektronicznie sterowane nachylenie: 0-15% • Zawieszenie: system tłumiący Air Shox (najlepszy system zawieszeń) • Czujniki tętna w uchwytach • Pas piersiowy w zestawie • Podświetlany kolorowy 7" wyświetlacz LCD • 7 predefiniowanych programów (P1-P6, losowy) • 4 programy użytkownika • Program HRC (3 poziomy) • Komputer wyświetla: czas, tętno, wiek, akcja serca, obciążenie, spalone kalorie, dystans, prędkość, grupy mięśni, nachylenie • Oszczędzanie energii: automatycznie przełączy się w tryb uśpienia po 20 minutach bezczynności • Zgodność z systemami operacyjnymi iOS i Android • Połączenia z aplikacjami, które automatycznie dostosowują nachylenie do prawdziwego terenu • Wybór tras z Google Maps • Bluetooth • Przyciski szybkiego wyboru prędkości i nachylenia • Łatwa i intuicyjna obsługa
5 | atlas do ćwiczeń Body Craft GX | 1 | szt. | Opis techniczny: • Profesjonalny atlas do ćwiczeń • Pozwala na wykonywanie ponad kilkudziesięciu pozycji i ćwiczeń • Pręt stalowy o profilu: 8,5 x 4,5 cm • Specjalna platynowa powłoka (rama malowana proszkowo specjalną farbą, która chroni strukturę przed zarysowaniem) • Ortopedyczne oparcie zapewnia oparcie i usztywnienie lędźwiowego odcinka kręgosłupa (zmniejsza nacisk na kręgosłup) • Siedzisko pokryte materiałem winylu z podwójnym szwem • Regulacja nachylenia 10-pozycji • 8 pozycji regulacji kąta nacisku ramienia • 7 pozycji regulacji zagłówka • 3-stopniowa regulacja siedzenia • Otwór do mocowania innych akcesoriów (Mutlitrainer) • Prosta regulacja obciążenia • Krążki z włókna szklanego impregnowanego nylonu z łożyskami • Elastyczny drut stalowy pokryty nylonem • Średnica rolki: 10 cm / 7,5 cm • Waga: 90 kg (20 szt. cegły x 4,5 kg) • Wysokość siedziska (od ziemi): 57 do 65 cm • Wysokość wyściółki: 6 cm • Długość górnego walca: 118 cm (długość uchwytu 19 cm) • Wymiary: szerokość 155 cm x dł. 145 cm x wysokość 208 cm • Ładowność: 180 kg • Waga: 147 kg • Dożywotnia gwarancja konstrukcji ramy (do użytku domowego) • Kategoria S (według EN957) - jest przystosowana do wykonywania wszystkich ćwiczeń
6 | maszyna wielofunkcyjna Multipress DELUXE GS 348P4 inSPORT line | 1 | szt. | Opis techniczny: • Precyzyjna 7-kątowa suwnica Smitha w połączeniu z 7-kątowym stanowiskiem do treningu z wolnym obciążeniem oraz sztangą stworzoną do naturalnych ruchów w górę i w dół podczas ćwiczeń. • Liniowe łożyska kulkowe suwnicy Smith’a z 20 punktową blokadą poprzeczki dla bezpieczeństwa - gwarantuje solidne zatrzymanie w każdym momencie treningu • Duża średnica pręta suwnicy Smitha jest łatwa do kontrolowania i waży tylko 11 kg. Jest idealna zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów • Sześć trzpieni na talerze w rozmiarze olimpijskim, które zapewniają bezpieczeństwo przechowywania oraz łatwy dostęp • Uchwyt na sztangę olimpijską przymocowany do ramy, przechowa Twoją sztangę bez blokowania ruchów podczas ćwiczeń • Idealny do użytku domowego oraz do publicznych siłowni • Wymiary: Wysokość 210 cm x Długość 167 cm x Szerokość 162 cm • Obciążenie (talerze) nie wchodzą w skład zestawu
7 | Vacu Magic Open - Slim Lione | 1 | kpl. | Urządzenie Vacu Magic Beauty Line łączy wysiłek fizyczny na bieżni z podciśnieniem oraz promieniowaniem IR. Wszystkie czynniki pracując jednocześnie pomagają w spalaniu znacznie większej ilości kalorii niż podczas klasycznego treningu. Podczerwień przyspiesza metabolizm poprzez podniesienie temperatury ciała i zwiększenie potliwości. Pomaga również w regeneracji komórek skóry i rozluźnia (rozgrzewa) mięśnie. Vacu Magic jest wyposażony w mocne lampy IR po każdej ze stron. Efekt próżni vacuum– powoduje zwiększenie napływu krwi w kierunku podskórnej tkanki tłuszczowej przyspieszając uwalnianie kwasów tłuszczowych. Kapsułę z podciśnieniem Vacu Magic można zamówić z bieżnią, rowerem treningowym lub
8 | wioślarz inSPORT line Ocean | 1 | szt. | kompaktowy trenażer, przeznaczony do intensywnego treningu., wyposażony w 8 ręcznie regulowanych stopni obciążenia. Solidna, stalowa konstrukcja z piaskowaną powierzchnią maksymalnie odporna na uszkodzenia. Sprzęt można złożyć do pozycji pionowej, co pozwala zaoszczędzić wiele cennej przestrzeni. Pedały z regulowanymi paskami bezpieczeństwa zapobiegają ześlizgiwaniu się stóp, gwarantując tym samym doskonałe efekty treningu. Wioślarz IinSPORTline Ocean jest przeznaczony do użytku domowego. Sprawdzi się zarówno do treningu wytrzymałościowego, jak i rozbudowywania poszczególnych partii mięśni. Opis techniczny: • Wysokiej jakości, solidna, stalowa konstrukcja • Piaskowane wykończenie • System 8 kg koła zamachowego zapewnia płynny opór podczas ćwiczeń • 8 poziomów obciążenia • Wygodne, kauczukowe siedzisko • Pasy bezpieczeństwa zapobiegające ześlizgiwaniu się stopy • Funkcje komputera o Skan o Czas o Licznik powtórzeń o Liczba spalonych kalorii o Licznik wszystkich powtórzeń
9 | stymulator narciarski | 1 | szt. | Symulator narciarski stymuluje ruch bardzo naturalny, wykonywany podczas uprawiania narciarstwa zjazdowego, wzmacnia wszystkie obszary mięśni, potrzebnych do utrzymania właściwej pozycji nart.
10 | pas wibracyjny masażer inSPORT line Rexabelt | 1 | szt. | Opis techniczny: • Wysokiej jakości masażer • Moc silnika: 80W • 7 stopniowa regulacja wysokości silnika • Częstotliwość drgań: 12-25 Hz • Pięć rodzajów pasów • 4 poziomy ustawień wibracji • 4 zaprogramowane programy
11 | Roll Magic Beauty Line - rollmasaż | 1 | szt. | Obudowa rollmasażera Roll Magic Beauty Line jest w całości wykonana z laminatu. Na bębnie obracają się tralki o nowym, dynamicznym kształcie, który skuteczniej rozbija tkankę tłuszczową. Model Beauty Line może być wyposażony w dotykowy panel sterujący. Rollmasaż opiera się na masażu limfatycznym wykonywanym za pomocą drewnianych tralek umocowanych na obrotowym bębnie. Masaż redukuje cellulit i pozwala spalić nadmierną warstwę tłuszczu. Efekt pracy urządzenia jest spotęgowany dzięki jednoczesnym naświetlaniu kolagenem (lampą kolagenową). Użytkownik może stymulować wybrane partie ciała podczas masażu przyjmując odpowiednią pozycję treningową.
RAZEM